# Общество с ограниченной ответственностью

# ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ПРОМСТРОЙНИИПРОЕКТ

690002, г. Владивосток:, пр. Красного Знамени, 59	тел/факс 45 18 1 5

ОКПО: 56789424   ИНН: 2538065721  КИП: 253801001    E-mail: dwpsnlip@i9.ru

№ 188/10	Товарещество собственников

от 12.05.2008 					    жилья «Рес Омниум»

на  № 09/02  5.  04-08	Председателю правлений

Кочеткову Н.В.

При проектировании, институт выполнил расчет нагрузок на жилой дом по Некрасовскому переулку, 11 в соответствии с главой 6 СП31-310-2003.

Исходные данные для расчета стояков - нагрузки квартир приведены на листе 0758-1-ЭМ.8. Общая нагрузка каждой квартиры не должна превышать расчетных нагрузок квартиры по проекту дома.

При подключении конкретной электророустановки квартиры, проект электротзхиической части на эту квартиру должен пройти согласование в госэнергонадзоре и в эксплуатирующей сети организации.

Главный инженер проекта 				Смольянияов А.Ю.

458260 Руденко